|  |
| --- |
| 评价报告归档编号No：AHYC-AP-1904-017 |
| 项目名称 | 安徽省高速石化有限公司谯城服务区路南加油站安全现状评价 |
| 项目简介 | 评价对象：安徽省高速石化有限公司谯城服务区路南加油站成品油经营及储存设施、场所安全可靠性及安全管理现状。 |
| 项目类型：安全现状评价 |
| 该加油站现有职工6人，其中主要负责人1人，安全管理人员1人，加油员4人。该站（外观见下图2-1）站内建有油罐区、防雨棚、站房及相应的配套设施。加油站共有埋地式储油罐5个，其中30m3汽油罐2个，50m3柴油罐3个，成品油储存能力约210m3。 |
| 项目组 | 项目组长 | 尹超 |
| 评价人员及任务 | 赵明军、马秀平、夏瑞瑞 |
| 现场勘察、收集资料、报告编制 |
| 报告编制人 | 马秀平 |
| 报告审核人技术负责人过程控制人 | 陈启宇 |
| 陈世杰 |
| 赵静 |
| 报告提交时间 | 2019年6月12日 |