|  |
| --- |
| 评价报告归档编号No：AHYC-AP-1908-041 |
| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州谯陵南路加油站改建项目安全验收评价报告 |
| 项目简介 | 评价对象：中国石化销售股份有限公司安徽亳州谯陵南路加油站改建项目 |
| 项目类型：安全验收评价 |
| 本次改造的内容：站房利旧，新建辅房一座，为一层钢框架结构。耐火等级二级，建筑面积为276.21m²。原有罐区拆除，新设容积为 30m³地下卧式双层（内钢外玻璃）汽油承重储罐 4 台，油罐总容积为120m³；原有加油机拆除，新设 4 台八枪四油品潜油泵加油机； |
| 项目组 | 项目组长 | 尹超 |
| 评价人员及任务 | 赵明军、马秀平、夏瑞瑞 |
| 编制中国石化销售股份有限公司安徽亳州谯陵南路加油站改建项目安全验收评价报告 |
| 报告编制人 | 马秀平 |
| 报告审核人技术负责人过程控制人 | 陈启宇 |
| 陈世杰 |
| 赵静 |
| 报告提交时间 | 2019.9.4 |